2022年度市城管局政府债券资金支出项目

财政监督与绩效评价报告

石家庄市财政局

目    录

一、基本情况	1

二、绩效评价工作开展情况	2

三、绩效评价指标分析和评分办法	3

（一）决策情况	3

（二）管理情况	6

（三）产出情况	9

（四）效益情况	.10

四、总体评价情况及评价结论...........................13五、相关建议.........................14

2022年度市城管局政府债券资金支出项目

财政监督与绩效评价报告

根据石家庄市财政局财政监督与绩效评价工作安排，市政府投资中心于2023年3月29日-6月10日对石家庄市城市管理综合行政执法局（以下简称“市城管局”）2022年育才街（和平路-方北路、裕华路-民心河）雨污水提升改造工程、排水管网改造项目（新华区五项工程）、排水管网改造项目（桥西区四项工程）、市区支路增设雨水管道工程、泰华街雨污水干管新建工程（以下简称“五项工程”）政府债券资金项目进行财政监督与绩效评价。经过评价，该项目的实施解决了空白区域管网建设问题，升级了区域内雨污水管网系统，增强了城区排水能力，社会效益显著，综合评分87.28分，评价等级为“良”，具体情况如下：

# 一、项目基本情况

由于育才街等道路地下排水管网年久失修，污泥淤积、积水、地面塌陷等情况时有发生。为此市政府同意，市城管局负责实施上述五项工程。具体内容为：将规模小、标准低的老旧管道按规划规模拆除新建；将没有排水出路的雨水管道连通到邻近道路雨水管网内；增设雨水管道、卵形槽、雨水口、截流沟等排水设施；原排放量小的管道扩容增加排放量；道路、绿化、交通标线等恢复，部分泵站改造。五项工程实际完成管网改造52.51公里， 2022年底全部完工并投入使用。

五项工程概算总投资67,749.33万元，其中专项债券资金56,700.00万元，资本金11,049.33万元。截至2022年底，专项债券到位56,700.00万元，已支出42,813.44万元，结余13,886.56万元留存在市财政局国库账户。资金收支情况见表1：

表1：2022年度五项工程收支明细表

单位：万元

| 项目 |  | 育才街雨污水提升改造工程 | 排水管网改造项目（新华区五项工程） | 排水管网改造项目（桥西区四项工程） | 市区支路增设雨水管道工程 | 泰华街雨污水干管新建工程 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投资情况 | 概算总投资 | 9,967.39 | 6,511.02 | 12,315.99 | 25,444.60 | 13,510.33 | 67,749.33 |
|  | 其中：政府债券 | 8,500.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,400.00 | 10,800.00 | 56,700.00 |
|  | 资本金 | 1,467.39 | 511.02 | 2,315.99 | 4,044.60 | 2,710.33 | 11,049.33 |
| 资金到位 | 专项债券 | 8,500.00 | 6,000.00 | 10,000.00 | 21,400.00 | 10,800.00 | 56,700.00 |
| 资金支出 | 工程款 | 5,804.24 | 4,786.68 | 7,580.97 | 14,829.74 | 8,370.13 | 41,371.76 |
|  | 施工图设计费 | 37.20 | 57.33 | 53.11 | 103.76 | 59.09 | 310.49 |
|  | 监理费 | 84.99 | 35.36 | 101.05 | 250.00 | 96.50 | 567.90 |
|  | 初设费 | 52.25 | 71.90 | 67.75 | 135.00 | 64.34 | 391.24 |
|  | 勘察费 | 6.23 | 8.42 | 8.74 |  | 8.66 | 32.05 |
|  | 造价咨询费 | 7.50 | 19.00 | 22.00 | 67.50 | 24.00 | 140.00 |
|  | 合计 | 5,992.41 | 4,978.69 | 7,833.62 | 15,386.00 | 8,622.72 | 42,813.44 |
| 结余 |  | 2,507.59 | 1,021.31 | 2,166.38 | 6,014.00 | 2,177.28 | 13,886.56 |

# 二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价的原则、方法和工作过程

遵循“科学规范、协同配合、公开透明、强化运用”的原则，对五项工程使用政府债券专项资金进行分析和评价。

# 评价工作组按照中央、省绩效评价相关文件，研究制定评价指标体系、评价标准及工作方案；多次召集项目单位、施工单位人员进行座谈并收集相关资料；实地勘查了五项工程的项目现场，通过勘查雨污水排水系统、路面排水口设置、新建路面状况等，并对周边商户及居民进行满意度调查，深入了解了项目情况；运用比较法、因素分析法、公众评价法等多种方法，对项目年度绩效目标实现情况进行分析评价；撰写绩效评价报告、整理工作底稿并完成归档工作等。

# 投资中心项目审核组从人员进场培训、评价方案制定、指标体系设置、与单位交换意见、报告初稿形成等环节进行跟踪把关。

- 绩效评价指标体系

本次绩效评价指标体系的设置依据财政部关于印发《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）和河北省财政厅关于印发《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的通知（冀财债〔2021〕41号）等相关文件规定，结合项目实际情况，从项目的决策、管理、产出、效益四个方面进行评价。指标体系由一至三级指标、分值及评价标准等组成。其中一级指标4项，二级指标17项，三级指标27项。分值设置100分，其中决策指标10分，管理指标25分，产出指标25分，效益指标40分。

评价结果采取评级形式，以优、良、中、差四个等级来反映；得分与等级对应关系为：得分≥90分为优，80分≤得分＜90分为良，60分≤得分＜80分为中，得分＜60分为差。

- 绩效评价指标分析和评分办法

（一）决策情况（满分10分,得8.77分）

表2：决策情况绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 决策 （10分） | 项目立项（3分） | 项目立项批复情况（1分） | 1.00 |
|  |  | 项目完成勘察、设计、环评、开工许可等前期工作情况（1分） | 0.50 |
|  |  | 专项债券支持领域和方向符合性（1分） | 1.00 |
|  | 项目绩效（3分） | 绩效指标设定全面性、合理性（1.5分） | 1.10 |
|  |  | 绩效目标合理性、明确性（1.5分） | 1.50 |
|  | 债券资金与实际需要匹配度（4分） | 债券额度与实际需要匹配性（2分） | 1.67 |
|  |  | 资金分配合理性（2分） | 2.00 |
| 合计 |  |  | 8.77 |

1.项目立项（满分3分,得2.50分）

（1）项目立项批复情况（1分）。该指标主要评价项目立项是否经过批复，手续是否齐全。

五项工程依据市政府批示的2021-2023年排水管网改造工程计划报告和市住建局、市财政局批复的项目准备计划的通知立项，立项依据充分，手续齐全，得1分。

（2）项目完成勘察、设计、环评、开工许可等前期工作情况（1分）。该指标主要评价项目前期工作情况，手续是否完备、资料是否齐全。

五项工程取得了市行政审批局关于可研、初设的批复，进行了项目施工设计总承包、勘察、初设、监理的招标工作并确定中标方。前期手续基本完备，但在环评、开工许可方面存在不足，合计扣0.5分，得0.5分。

（3）专项债券支持领域和方向符合性（1分）。

五项工程按程序经市相关部门审定、省相关部门审批，符合专项债券支持领域和方向，得1分。

2.项目绩效（满分3分,得2.6分）

（1）绩效指标设定全面性、合理性（1.5分）。该指标主要评价项目是否按照《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》设定绩效指标。

绩效指标应重点反映专项债券项目的产出数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务满意度等。市城管局绩效自评表未按照文件要求设置经济效益、生态效益、可持续影响指标，扣0.3分。绩效指标设置不够细化，数量指标计划改造公里数，只有改造公里总数，无明细数据，扣0.1分。合计扣0.4分，得1.1分。

（2）绩效目标合理性、明确性（1.5分）。该指标主要评价绩效目标是否经过调查研究和科学论证，是否与预算和专项内容匹配，是否符合部门职能及事业发展规划，是否与财政支出范围、方向、效果密切相关。

五项工程绩效目标经过调查研究和科学论证，通过第三方出具《河北省政府专项债券项目事前绩效评估报告》，绩效目标设置较合理，与现实需求相匹配。绩效目标合理、明确，得1.5分。

3.债券资金与实际需要匹配度（满分4分,得3.67分）

（1）债券额度与实际需要匹配性（2分）。该指标主要评价专项债券资金与项目实际需要的匹配程度。

五项工程概算总投资为67,749.33万元，送审金额为56,432.52万元，实际需要占概算比例为83.30%，得分为83.30%×2分=1.67分，扣0.33分。

（2）资金分配合理性（2分）。该指标主要评价专项债券资金分配依据是否充分、额度是否合理，与项目实际适应程度。

专项债券依据《实施方案》、《专项债券法律意见书》、《财务评估咨询报告》的要求，分别按照各工程需求编制概算，经相关部门审核后进行资金分配，依据充分,额度合理，与项目实际适应，得2分。

（二）管理情况（满分25分，得24.51分）

表3：管理情况绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理 （25分） | 预算管理情况（3分） | 专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况（3分） | 3.00 |
|  | 拨付与进度匹配性（4分） | 资金到位率（实际到位资金/预算资金×100%）（2分） | 2.00 |
|  |  | 预算执行率(实际支出资金/实际到位资金×100%)(2分) | 1.51 |
|  | 债券资金使用情况（5分） | 资金使用合规性（5分） | 5.00 |
|  | 本息偿还（2分） | 专项债券本息偿还计划执行情况（2分） | 2.00 |
|  | 预期收益匹配性（3分） | 项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配程度（3分） | 3.00 |
|  | 项目期限匹配性（3分） | 专项债券期限与项目期限匹配情况（3分） | 3.00 |
|  | 其他管理情况（5分） | 管理制度健全性（2分） | 2.00 |
|  |  | 管理制度执行有效性（2分） | 2.00 |
|  |  | 政府采购执行情况（1分） | 1.00 |
| 合计 |  |  | 24.51 |

1.预算管理情况（满分3分，得3分）。

专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况（3分）。

经查阅相关资料，确认专项债券收支、还本付息及专项收入均纳入政府性基金预算管理，得3分。

2.拨付与进度匹配性（满分4分，得3.51分）

（1）资金到位率（2分）。

根据石家庄市财政局《关于批复2022年第二批新增政府债券预算调整事项的通知》（石财预〔2022〕31号）批复五项工程政府专项债券预算，专项债券资金全部到位，得2分。

（2）预算执行率（2分）。

五项工程专项债券资金到位56,700.00万元，截至2022年末实际支出42,813.44万元，预算执行率75.51%，余款待项目评审或审计后再支付。得分为75.51%×2分=1.51分，扣0.49分。

3.债券资金使用情况（满分5分，得5分）

资金使用合规性（5分）。该指标主要评价债券资金是否存在虚列（套取）、截留、挤占、挪用、超标准开支及支出等不合规情况。

评价组通过查看党组织会议纪要、工程结算审核定案表、合同、发票、单位支付申请单，均按照相关程序审批后支付，不存在虚列（套取）、截留、挤占、挪用的情况，资金使用合规，得5分。

4.本息偿还（满分2分，得2分）。

专项债券本息偿还计划执行情况（2分）。

经了解，已按照《实施方案》计划偿还2022年债券利息，当年不需偿还本金，得2分。

5.预期收益匹配性（满分3分，得3分）。

项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配程度（3分）。

通过查看《实施方案》及《财务评估咨询报告》，项目预计净收益149,859.87万元，债券本息88,466.00万元，预期收益能够覆盖债券本息，得3分。

6.项目期限匹配性（满分3分，得3分）。

专项债券期限与项目期限匹配情况（3分）。主要评价项目预计收益期限是否能够涵盖债券的偿还期限。

经查看《实施方案》及《财务评估咨询报告》，项目预计收益期限为15年，能够涵盖专项债券偿还期限，得3分。

7.其他管理情况（满分5分，得5分）

（1）管理制度健全性（2分）。

市城管局制定《项目资金管理规定》、《机关经费支出审批管理规定》等制度。以上制度对项目申报（请）、资金管理使用、绩效评价、资金监督均作出详细规定。得2分。

（2）管理制度执行有效性（2分）。

市城管局依照《项目资金管理规定》、《机关经费支出审批管理规定》等制度进行专项资金的使用和管理，得2分。

（3）政府采购执行情况（1分）。

招标方案和不招标申请表经过了市行政审批局核准，市城管局按照核准表对设计、建筑安装、勘察、监理进行了公开招标。资料齐全，遵守政府采购相关政策规定，得1分。

（三）产出情况（满分25分，得分15分）

表4：产出情况绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产出 （25分） | 形成资产(4分） | 全部交付使用并形成固定资产（4分） | 0.00 |
|  | 建设质量(6分） | 工程验收合格情况（6分） | 2.00 |
|  | 建设进度(6分） | 项目完工、验收、交付使用的情况（6分） | 5.00 |
|  | 建设成本(5分） | 成本控制情况（5分） | 4.00 |
|  | 产出数量(4分） | 项目建成后提供公共产品情况（4分） | 4.00 |
| 合计 |  |  | 15.00 |

1.形成资产（满分4分，得0分）

全部交付使用并形成固定资产（4分）。

截至2022年底，五项工程均已交付使用，尚未办理竣工决算手续，应按照估计价值（送审金额）计入固定资产，但市城管局财务账面并未形成固定资产，扣4分，得0分。

2.建设质量（满分6分，得2分）

工程验收合格情况（6分）。

该五项工程于2022年11月底完工并交付使用，严格按照施工图设计进行施工，并由第三方监理单位进行监督，未发生质量及安全问题。验收移交证书中建设单位、勘察、设计、施工、监理五方已盖章确认达到验收状态，接收部门未盖章，主要原因是需先经相关市政、园林部门及排水管护中心验收通过后，市城管局才能验收盖章，目前已向市政及园林部门提交验收资料，后续将进行现场验收。市政、园林、排水管护中心及市城管局未在验收移交证书形成最终验收意见，暂不能评价工程验收合格情况，扣4分，基于项目正常使用且达到验收状态，得2分。

3.建设进度（满分6分，得5分）

项目完工、验收、交付使用的情况（6分）。

按照实施方案，五项工程应于2022年底前完成验收并交付使用。截至2022年底，工程已完工并交付使用，但验收手续未完成，扣1分，得5分。

4.建设成本（满分5分，得4分）

成本控制情况（5分）。该指标主要评价项目实际成本(送审金额)是否超出概算总投资的情况。

排水管网改造项目（新华区五项工程）实际成本（送审金额）6,700.05万元，概算总投资6,511.02万元，实际成本超出概算189.03 万元，主要因排水管网改造隐蔽工程较多，对工程勘察费测算不准确，导致工程勘察费增加；其余四项工程实际成本未超出概算。五项工程每项1分，超概算一项，扣1分，得4分。

5.产出数量(满分4分，得4分）

项目建成后提供公共产品情况（4分）。该指标主要评价项目是否按照计划里程或实际需求完成排水管网改造。

经过评价组现场勘察和查阅相关资料，五项工程计划完成排水管网改造65.28公里，实际完成52.51公里,主要因市区支路项目中涉及老旧小区、城中村、棚户区改造，取消了部分道路，排水管网改造相应取消，已根据实际情况全部完成，得4分。

- （四）效益情况（满分40分，得39分）

表5：效益情况绩效评价得分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 效益 （40分） | 项目的综合效益（30分） | 社会效益（10分） | 10.00 |
|  |  | 生态效益（10分） | 10.00 |
|  |  | 经济效益（5分） | 4.00 |
|  |  | 可持续影响（5分） | 5.00 |
|  | 满意度（10分） | 市民满意度（10分） | 10.00 |
| 合计 |  |  | 39.00 |

1.项目的综合效益（满分30分，得29分）

(1)社会效益（满分10分，得10分）

五项工程新建污水管道19,992.39m、雨水管道22,102.66m、雨水管涵674.83m、雨水方沟2,114.99 m、钢筋砼方涵1,396.47 m、卵形槽3,211.00 m等排水设施，完善了市政基础设施，解决了部分路段无排水管线、管线老旧淤堵、排水能力不足等问题，实现了排水能力的提高。例如，红旗大街（学院路-宫北路（规划仓盛路））改造前管道为钢筋混凝土管道，管径DN1200mm，过流能力为1,102L/s，改造后管径为WXH=2000mmX2000mm钢筋混凝土方沟，过流能力为5,482L/s，提升了4,380L/S；育才街（和平路-方北路、裕华路-民心河）改造前大部分为雨污合流管道，钢筋混凝土管，最大管径为d800，过流能力为758.18L/s，改造后污水采用PE管，最大管径为DN700，最大过流能力227.7L/s，雨水采用PE管和钢筋混凝土箱涵，最大管径为WxH=3600x2000mm，最大过流能力10,105.11L/s，过流能力提升了9,346.93L/s。项目实施在一定程度上减少了城市内涝的风险，有效保护了居民的人身财产安全及保障企业的日常生产工作，为社会稳定发展、人民安居乐业、优化招商引资环境奠定了基础，社会效益显著，得10分。

（2）生态效益（满分10分，得10分）

一是市区支路项目恢复道路面积111,982㎡，恢复人行道面积47,837㎡，泰华街项目新建道路2,660m、车行道46,505㎡、人行道5,827㎡。通过现场查看改造路段道路状况和周边环境情况发现，道路干净整洁、绿化带恢复完整，改变了之前路面龟裂、雨后低洼处积水等问题。二是改造后实现雨污分流。如泰华街雨污水干管新建工程，新建雨污管道3,739m，雨水收水井84座、双雨水口50座，有效地减少了管道合流、淤堵、排水量小污水漫溢造成的水质污染，实现了雨水入河顺畅，增加了河水量，提升了城市水体生态和景观功能。环境得到显著改善，得10分。

（3）经济效益（满分5分，得4分）

五项工程属惠民工程，随着排水设施的完善，解决了雨污混排问题，节约了污水处理成本，减少积水污泥清理和突发事件支出，相对比改造前支出大幅减少，但市城管局只负责使用（运营），未能提供运营收入相关资料，不能完整的对照实施方案中经济效益进行评价。扣1分，得4分。

（4）可持续影响（满分5分，得5分）

评价组对照项目实施方案，结合工程合同，经现场勘察，各项工程基本能按照方案要求持续运营,达到服务期限15年。该项目实施后改善了周边区域积水的状况，消除了周边居民出行的安全隐患，对于城市可持续性发展具有积极的作用，得5分。

2.满意度（满分10分，得10分）

市民满意度（10分）。

对五项工程各随机抽取了20位市民进行满意度调查，调查内容包含排水效果、周边环境改善情况、雨天出行路况、路面和绿化带恢复情况等。市民对排水改造整体效果比较满意，改造后解决了雨天积水的问题，路更好走了，周边环境也得到提升，但也存在一些小问题，如排水改造占路导致机动车占用便道，短期内影响通行等。五项工程满意度均达90%以上，得10分。

- 总体评价情况及评价结论

五项工程改造完成后，疏通了城区雨水管网“毛细血管”，增设雨水管道、卵形槽、雨水口、截流沟等排水设施，将原排放量小的管道扩容增加排放量，改善了居民道路出行、生活环境，提升了居民幸福生活指数。截至2022年底，工程已全部完工，工程质量符合标准，但相关手续还需完善。

按照客观、公正、实事求是的原则，根据绩效评价指标体系， 2022年度市城管局政府债券资金支出项目绩效评价得分87.28分，评价等级为“良”。

# 五、相关建议

### 1.类似项目实行全过程绩效管理。

### 一是建立绩效目标审核机制。债券资金应按照专项的绩效管理办法设置绩效目标和指标，且在债券申报、事前评估、事中监督、自评、事后评价等环节均保持绩效目标和指标的一致性，对于不符合要求的应及时修改、完善。二是科学合理设置绩效指标。按照《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》的要求，从决策、管理、产出、效益四方面体现项目工作重点，设置绩效目标和指标，确保绩效指标规范完整。三是绩效指标设置应明确、精准、有效，做好前期调研与勘察，尽可能贴合实际工作量，为后期开展评价工作奠定基础。四是加强部门内部预算绩效管理工作的相关培训，提高人员的绩效管理意识、能力和水平，确保资金的高效利用。

### 2.加强成本控制，合理测算费用。

### 建议市城管局按照建筑及施工行业相关规定做好项目前期调研论证，结合市政排水工程属于隐蔽工程的特点，选择经验更丰富的设计单位，减少人为因素导致的工程项目变更，避免实际成本与可研或初设差异过大造成的超概算情况发生。

### 3.加快推进项目验收及资金支付。

### 建议市城管局落实主体责任，发挥好部门统筹协调和监督管理的职责，严格执行项目实施方案，分析项目进度滞后的原因并及时进行调整，建立应对机制，推进已完工项目验收等工作的开展，确保各项目按计划进行验收、移交及资金支付。

2023年6月29日